Załącznik nr 2

2022/2.1.1/RPC/01

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wartość wymaganA | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przedmiot : Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych Oferowany model: …………………………………………………………………………… Producent: ……………………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………………………...…………. |  |  |  |
| 1. | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 2. | System dysz do masażu podwodnego z regulacją kierunku wypływu strumienia wody - minimum 6 dysz | TAK, podać |  |
| 3. | Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności | TAK |  |
| 4. | Automatyczny, bezwylewkowy system napełniania z elektronicznym termometrem | TAK |  |
| 5. | Półautomatyczny spust wody z misy |  |  |
| 6. | Dotykowy panel sterowania | TAK |  |
| 7. | Termomieszalnik | TAK |  |
| 8. | Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu | TAK |  |
| 9. | Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” | TAK |  |
| 10. | Zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz | TAK |  |
| 11. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |
| 12. | Krzesło do wirówek z regulowaną wysokością, dostosowaną do wirówki | TAK |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

| Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych | 1 kpl. |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | WARTOŚĆ wymagana | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przedmiot : Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i górnych Oferowany model: …………………………………………………………………………… Producent: ……………………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………………………...…………. |  |  |  |
| 1. | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 2. | System dysz do hydromasażu z regulacją kierunku wypływu strumienia wody - minimum 4 dysze do hydromasażu | TAK, podać |  |
| 3. | Dwa poziomy napełniania (min. 75 / max. 135 l) | TAK |  |
| 4. | Regulowana wysokość nóg | TAK |  |
| 5. | Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem | TAK |  |
| 6. | Półautomatyczny spust wody z misy | TAK |  |
| 7. | Timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu | TAK |  |
| 8. | Dotykowy panel sterowania | TAK |  |
| 9. | Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” | TAK |  |
| 10. | Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności | TAK |  |
| 11. | System zabezpieczenia przed przelaniem wanny | TAK |  |
| 12. | Krzesło do wirówek z regulowaną wysokością, dostosowaną do wirówki | TAK |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

| Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i górnych | 1 kpl. |  |  |  |  |  |